Группа Компаний «ТЕПЛОРОСТ»

105 187, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 46	                                                                  тел/факс: (495) 778-21-39

http://www.teplorost.ru									     mail@teploros.ru

### Опросный лист на пневмошкафы

Технические данные :

| 1) Шкаф : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальные размеры (мм) | 400х400х200 500х400х200 700х500х250 Выс : _____ Шир : ____ Глуб :___ | Не ограничены |

| 2.) Подключения : | Ориентация в пространстве : | Тип и вид : (т.е ø 6/8мм или G1/2”) |
| --- | --- | --- |
| ооо Подвод сжатого воздуха : | Сверху – Снизу – Слева – Справа | Цанговый ___ мм |
| Выходы сжатого воздуха : | Сверху – Снизу – Слева – Справа | С резьбой G___ Цанговый ___ мм С резьбой G___ |
| Выхлоп : | Сверху – Снизу – Слева – Справа | Цанговый ___ мм С резьбой G___ |
| Электрические присоединения: | Сверху – Снизу – Слева – Справа | ( кабеля______мм |

3) Подбор клапанов:

| N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Тип (см. табл. 1) Расход, л/мин Ду, мм Кол-во Напряжение питания: 220-230В/50Гц - 24В (пост) - Другое__________ |  |
| --- | --- |

Таблица 1:

Возможные типы клапанов:

| А | С | S | J | G | B | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/2 моностаб. НЗ | 3/2 моностаб. НО | 5/2 моностаб.. | 5/2 бистаб | 5/3 В нейтр. полож. все входы перекрыты | 5/3 В нейтр. полож. выходы сообщены с питанием | 5/3 В нейтр. полож. выходы сообщены с выхлопом |

Рабочая среда:________________________________

Рабочее давление:_____________________________

Расход воздуха на входе в шкаф:______________________________________

| Блок воздухоподготовки : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип : | Р – Ф – ФР – ФРЛ – Ничего | *Р - регулятор *Ф - фильтр *Л - лубрикатор |
| Присоединение : | G ___" / ___ |  |

| Трубки : | Материал : |  |
| --- | --- | --- |
| Тип : | Полиэтилен (стандарт) Рилсан – Медь – Другое_________ |  |

Температура окружающей среды:

Минимальная:_________(С   Средняя:_________ (С  Максимальная:_________ (С

Влажность окружающей среды:

Минимальная:_________ %   Средняя:_________ %  Максимальная:_________ %

Наличие встроенного контроллера:

1)  Без встроенного контроллера

Способ подвода сигналов

а)  Индивидуальный кабель для каждого клапана (клеммная колодка внутри шкафа)

б)  Многопроводная шина Multipol

в) Протокол:  Profibus-DP  Can Open  Device Net

Другое____________

2)  Встроенный контроллер

Дополнительные сведения:

Циклограмма работы объекта и желаемый алгоритм работы шкафа:

Вид снаружи : Укажите замок, петли, присоединения, кнопки, сигнальные лампы, манометры …

Пневматическая схема :

Примечания :